ОПРОСНЫЙ   ЛИСТ

ООО «Ростов-Сервис»

Для заказа счетчика пара СВП, СВП.З, СВП.ЗЛ    ТУ 4218-012-12530677-98

Комплектация заказа

| 1. Датчик расхода |
| --- |
| врезной фланцевый |  | зондовый |  | зондовый с лубрикатором |  |
| Датчик расхода ДРГ.М |  | Датчик расхода ДРГ.МЗ |  | Датчик расхода ДРГ.МЗЛ |  |
| ДРГ.М-160/80 |  |  | ДРГ.МЗ-100 |  |  | ДРГ.МЗЛ-100 |  |  |
| ДРГ.М-160 |  |  | ДРГ.МЗ-150 |  |  | ДРГ.МЗЛ-150 |  |  |
| ДРГ.М-400 |  |  | ДРГ.МЗ-200 |  |  | ДРГ.МЗЛ-200 |  |  |
| ДРГ.М-800 |  |  | ДРГ.МЗ-300 |  |  | ДРГ.МЗЛ-300 |  |  |
| ДРГ.М-1600 |  |  | ДРГ.МЗ-400 |  |  | ДРГ.МЗЛ-400 |  |  |
| ДРГ.М-2500 |  |  | ДРГ.МЗ-500 |  |  | ДРГ.МЗЛ-500 |  |  |
| ДРГ.М-5000 |  |  | ДРГ.МЗ-600 |  |  | ДРГ.МЗЛ-600 |  |  |
| ДРГ.М-10000 |  |  | ДРГ.МЗ-700 |  |  | ДРГ.МЗЛ-700 |  |  |
|  |  |  | ДРГ.МЗ-800 |  |  | ДРГ.МЗЛ-800 |  |  |
|  |  |  | ДРГ.МЗ-1000 |  |  | ДРГ.МЗЛ-1000 |  |  |
| В случае, если Заказчиком не будет указан конкретный типоразмер датчика расхода, специалисты ИПФ «Сибнефтеавтоматика» подберут его по приведенным в заявке параметрам пара (см. далее). |

| исполнение датчика расхода | стандартное |  |
| --- | --- | --- |
|  | конденсатоустойчивое (при наличии конденсата в измеряемой среде) |  |
|  | высокотемпературное (при достижимых температурах пара выше 250 С) |  |

| 2. Комплект монтажных частей (фланцы, шпильки, гайки) | включить в комплект поставки |  |
| --- | --- | --- |
|  | не включать в комплект поставки |  |

| 3. Вторичный измерительный блок | блок БВР.М |  |
| --- | --- | --- |
|  | контроллер МИКОНТ-186 |  |
|  | не включать в комплект поставки |  |

| 4. Датчик избыточного давления | включить в комплект поставки |  |
| --- | --- | --- |
|  | не включать в комплект поставки |  |

| 5. Датчик температуры на паропровод (0…+300 С) | включить в комплект поставки |  |
| --- | --- | --- |
|  | не включать в комплект поставки |  |

| 6. Датчик расхода возвращаемого конденсата ДРЖИ-25 ДРЖИ-50 ЭРИС.ВТ | включить в комплект поставки |  |
| --- | --- | --- |
|  | не включать в комплект поставки |  |

| 7. Датчик температуры на конденсатопровод (0..+150 С) | включить в комплект поставки |  |
| --- | --- | --- |
|  | не включать в комплект поставки |  |

| 8. Дополнительная комплектация | монтажная вставка для ДРГ.М (рекомендуется для монтажа) |  |
| --- | --- | --- |

Данные для расчета и подбора типоразмера датчика расхода ДРГ.М

| Параметры паропровода |
| --- |
| внутренний диаметр на участке для монтажа, мм |  | материал трубопровода |  |
| наружный диаметр на участке для монтажа, мм |  |  |  |

| Характеристика пара: насыщенный или перегретый |  |
| --- | --- |
| Параметры пара: | миним. значение | максим. значение |
| диапазон эксплуатационных расходов пара, т/ч |  |  |
| избыточное давление, МПа |  |  |
| температура, 0С |  |  |
| плотность при нормальных условиях, кг/м3 |  |  |

| Наименование Заказчика | _________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Адрес Заказчика | ________________________________________________________________________________ |
| ИНН/КПП Заказчика | ___________________________________ | тел./факс | _____________________________ |
| Представитель Заказчика: (должность, ФИО) | __________________________________________________ |
| Контактный тел. | __________________________________________ | Подпись | __________________ |

# Text boxes

необходимые позиции отметить знаком V или Х