ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ

Техническое задание №_____от_______________ и основная

информация для заключения договора на поставку

транспортабельной котельной установки (ТКУ)

# 1 Наименование и адрес отапливаемого объекта_____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

2 Отапливаемый объём каждого здания, (м3)_____________________ этажность__________________________

3 Тепловая мощность котельной (МВт/ч) (Гкал/ч)_________________ в т.ч. на отопление_________________, горячее водоснабжение max___________________, среднее _____________, необходимость установки аккумуляторных баков __________________________________________________________________________

(да)					(нет)

4 Тип котельной _______________________________________________________________________________

(модульная, крышная, пристроенная, реконструкция и т.п.)

5 Основное топливо______________________________ резервное топливо______________________________

6 Давление газа расчётное________________ МПа, фактическое  max_______________ min________________

7 Необходимость установки ГРУ в котельной ______________________________________________________,

(да)					(нет)

установки ГРПШ Генпроектировщиком__________________________________________________________

(да)					(нет)

8 Водоподготовка______________________________________________________________________________,

(химическая, электро-магнитная, магнитная)

давление водопроводной воды__________МПа.	Анализ воды прилагается_________________________

(да)		(нет)

9 Требования к узлу учета газа ___________________________________________________________________

(счетчик, корректор по t, по Р)

10 Необходимость теплосчетчиков ________________________________________________________________

(да)					(нет)

11 Необходимость счётчика горячей воды_________________________________________________________

(да)					(нет)

12 Необходимость счетчик исходной (водопроводной) воды __________________________________________

(да)			(нет)

13 Требования к регулированию температуры теплоносителя__________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(полуавтоматическое, автоматическое по температуре наружного воздуха)

14 Тип обслуживания котельной __________________________________________________________________

(автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт,

______________________________________________________________________________________________

с обслуживающим персоналом, с бытовым помещением, с беспроводной связью)

______________________________________________________________________________________________

15 Необходимость разработки проекта на ТКУ _____________________________________________________

(да)			(нет)

16 Поставка ТКУ с паспортом и руководством по эксплуатации_______________________________________

(да)			(нет)

17 Максимальное удаление потребителя от теплоисточника ___________, м

18 Максимальная температура теплоносителя __________________________(95, 115)

19 Потери напора у потребителя _________________________________________ МПа

20 Отметки уровня котельной и отапливаемых зданий _______________________ МПа

21 Технические условия Госэнергонадзора на проектирование (прилагается №________)__________________

22 Термозапорный клапан _______________________________________________________________________

23 Пожаро-охранная сигнализация ________________________________________________________________

25 Прочие условия Заказчика_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик: _______________________________________________________________________________

(Организация, адрес, телефон, e-mail)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лицо для контактов ____________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

Подпись ________________________					М.П.